## General data
Name_of check_protocol | sein ganglions
AAA_15605New
CT_slice_width | 2.5 | Acuros_15605New
grid_size | 1.25 | EMC_15605
Prescription percentage | 100%
Normalisation mode | 100.00% couvre 50.00% du volume cible | 100.00% couvre 50.00% du volume cible
Enable gating | Non | 100% au point de référence
Energie des faisceaux | 6X-FFF
CQ | PDIP | Oui
Table de tolérance | sein | Non
6X
6X-FFF
10X
PO options |  | 10X-FFF
AirCavityCorrection | Off | 6E
ApertureShapeController | Moderate | 9E
AutoFeathering | On | 12E
ConvergenceMode | Off
DoseResolution | Normal | PDIP
DoseResolutionSRSAndHyperArc | High | Octa4D
FieldGrouping | 3.0 | RUBY
Inhomog. Correction | On
MRLevelAtRestart | MR3
SmoothX | 200 | thorax
SmoothY | 200 | non fixe
UseGPU | No | RISQUE COLLISION
IMRT/STEREO
Algo options |  | STEC OS
Name | AAA_15605New | membre
CalculationGridSizeInCM | 0.125 | GDE TOLERANCE
CalculationGridSizeInCMForSRSAndHyperArc | 0.125 | physique
FieldNormalizationType | 100% to isocenter | sein
HeterogeneityCorrection | ON | vertebre
ORFIT BLEU
pelvis
tete et cou
DV
STIC
physique_0tolera
NTO
Mode | Manual
Priorité | 300
Distance | 3
Start | 100
Stop | 30 | Manual
Abaissement | 0.1 | Auto
true
false
VMAT
DCA
IMRT
RTC
Electrons
Tomo
Hyperarc

## Clinical Structures
Name | HU | vol min | vol max | Expected part | Left/right | Mandatory
Boost lit T
Canal med |  |  |  | 1 |  | 1
Clips
Coeur |  |  |  | 1 |  | 1
CTV sein |  |  |  | 1 |  | 1
Mamelon
PoumonDt |  |  |  | 1 | R | 1
PoumonGche |  |  |  | 1 | L | 1
Poumons | [5 empty] | 1
PTV boost |  |  |  | 1
PTV sein |  |  |  | 1 |  | 1
Sein contro |  |  |  | 1 |  | 1
Thyroide |  |  |  | 1 |  | 1
Trachee |  |  |  | 1 |  | 1
TetehumeraleGche |  |  |  | 1 |  | 1
TetehumeraleDte |  |  |  | 1 |  | 1
PTV susclav |  |  |  | 1
PTV sous clav |  |  |  | 1
PTV cmi |  |  |  | 1
PTV Axillaire |  |  |  | 1
Plexus Brachial |  |  |  | 1 |  | 1
Oesophage |  |  |  | 1 |  | 1
Larynx |  |  |  | 1 |  | 1
Foie |  |  |  | 1 |  | 1

## opt structures
Name | HU | vol min | vol max | Expected part | Left/right | Mandatory
CE-(PTV+1cm)
Isole_sein
Isole15mm
PTVsein-PTVboost
Ring_PTVboost
Seuillage
PTVTOTAL | [5 empty] | 1
RingPTVgg | [5 empty] | 1
RingPTVSein | [5 empty] | 1
CanalMed+5 | [5 empty] | 1

## couch_structures
Name | HU | vol min | vol max | Expected part | Left/right | Mandatory

## Doses
Name | Contrainte 1 | Contrainte 2 | Contrainte 3 | Contrainte 4 | Contrainte 5 | Contrainte 6 | Contrainte 7 | Contrainte 8 | Contrainte 9 | Contrainte 10 | ,,,
Canal med | D0,1cc<18Gy | V10Gy<10%
CanalMed+5 | D0,1cc<20Gy
Cœur | mean<8Gy | V15Gy<10% | V25Gy<5%
PoumonHOMO | mean<11Gy | V5Gy<70% | V20Gy<18%
PoumonCONTRO | mean<5Gy | V5Gy<30%
Poumons | mean<8Gy | V5Gy<50% | V20Gy<15%
Sein contro | mean<5Gy | V5Gy<25%
TetehumeraleHOMOE | D0,1cc<47,5Gy
PTV sein | D95%>49,59Gy | D98%>46,98Gy
PTV Axillaire | D95%>49,59Gy | D98%>46,98Gy | D2%<55,86Gy
PTV boost | D95%>60,61Gy | D98%>57,42Gy | D2%<68,27Gy
PTV sous clav | D95%>49,59Gy | D98%>46,98Gy | D2%<55,86Gy
PTV sus clav | D95%>49,59Gy | D98%>46,98Gy | D2%<55,86Gy
PTV cmi | D95%>49,59Gy | D98%>46,98Gy | D2%<55,86Gy